模板支架自查自纠评分表

工程名称：___________________________________________________________

施工单位：_______________________    监理单位：________________________

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 施工 方案 | 未编制专项施工方案或结构设计未经计算,扣 10分； 专项施工方案未经审核、审批,扣 10 分； 超规模模板支架专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 支架 基础 | 基础不坚实平整，承载力不符合专项施工方案要求，扣5～10分； 支架底部未设置垫板或垫板的规格不符合规范要求，扣5～10分； 支架底部未按规范要求设置底座，每处扣2分； 未按规范要求设置扫地杆，扣5分； 未采取排水设施，扣5分； 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 支架 构造 | 立杆纵、横间距大于设计和规范要求，每处扣2分； 水平杆步距大于设计和规范要求，每处扣2分； 水平杆未连续设置，扣5分； 未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，扣10分； 未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆，扣10分； 剪刀撑或斜杆设置不符合规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 支架 稳定 | 支架高度比超过规范要求未采取与建筑结构刚性连接或增加架体度等措施，扣10分； 立杆伸出顶层水平杆的长度超过规范要求，每处扣2分； 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形采取检测措施,扣8分； | 10 |  |  |
| 5 |  | 施工 荷载 | 荷载堆放不均匀，每处扣5分； 施工荷载超过设计规定，扣10分； 浇筑混凝土未对混凝土堆积高度进行控制，扣8分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与 验收 | 支架搭设、拆除前未进行交底或无文字记录，扣5～10分； 架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分； 验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 杆件 连接 | 立杆连接不符合规范要求，扣3分； 水平杆连接不符合规范要求，扣3分； 剪刀撑斜杆接长不符合规范要求，每处扣3分； 杆件各连接点的紧固不符合规范要求，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 底座与 托撑 | 螺杆直径与立杆内径不匹配，每处扣3分； 螺杆旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求，每处扣3分； | 10 |  |  |
| 9 |  | 构配件 材质 | 钢管、构配件的规格、型号、材质不符合规范要求，扣5～10分； 杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 支架 拆除 | 支架拆除前未确认混凝土强度达到设计要求，扣10分； 未按规定设置警戒区或未设置专人监护，扣5～10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  | 100 |  |  |
| 检查组成员签名（含参加检查的项目监理机构人员） | 日期： 年 月 日 | 企业带班检查领导签名（持A证） | 日期： 年 月 日 |
| 存在问题整改情况 | 项目经理签名： 日期： 年 月 日 | 项目总监签名： 日期： 年 月 日 |